## Ark1
Estimeret Drift og vedligehold opgjort i timer pr. år.
Vendlet system (50 enheder):
| Timer | Antal årligt | Timer årligt | Engangs investering
En opsætning, kørsel, nedtagning, vask og lagerførsel | 4.5 | 75 | 338
En reparation inkl kørsel | 2 | 35 | 70
Årligt eftersyn inkl udskiftning af reservedele og kørsel | 2 | 50 | 100
Transport vogne til Vendlet 10 stk af 6000 kr |  |  |  | 60000
Indkøb af reservedele som ikke er dækket af garantien |  |  |  | 10000
Der er ikke medregnet timer til første gangs opsætning og undervisning
da vi går ud fra, at leverandøren opsætter og underviser.
Der er ikke medregnet en evt. vagtordning på tilkald uden for
normal arbejdstid. Det koster 4000 kr. pr. uge + timeforbrug og kørsel (FOA)
Timer til drift og vedligehold af Vendlet |  |  | 508 timer
Engangs investering i kr. |  |  |  | 70000
Sengecensorer (184 enheder):
| Timer | Antal årligt | Timer årligt | Engangs investering
Support inkl reparation og kørsel |  |  | 260
Oplæring af nye superbrugere - 10 timer pr. plejecenter pr. år |  |  | 40
Ved opstart estimeres et time forbrug på ca 60 timer pr.
plejecenter til opstart af systemet inkl undervisning |  |  |  | 240 timer
Timer til drift og vedligehold af sengecensorer |  |  | 300 timer
Timer til opstart |  |  |  | 240 timer
Skærme (230 enheder):
| Timer | Antal årligt | Timer årligt | Engangs investering
En opsætning, kørsel, nedtagning, vask, opdatering og lagerførsel | 2 | 345 | 690
En reparation inkl fejlretning og kørsel | 2 | 40 | 80
Opsætning af nye skærme (udskiftning ved defekt) | 1 | 20 | 20
Opmærkning og registrering af skærme i nexus |  |  |  | 50 timer
Timer til drift og vedligehold af skærme |  |  | 790 timer
Timer til opmærkning og registrering |  |  |  | 50 timer
Sensorbleer (30 tests pr. år)
| Timer | Antal årligt | Timer årligt | Engangs investering
Support og undervisning |  | 30 | 50
Timer til support og undervisning |  |  | 50 timer
Der vil til understøttese af ovnståenden kræver derudover en ekstra bil til depotet